|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: Surgelati (H=3000mm/4000mm/5000mm/6000mm/8000mm)** | | | | | | | | | | |
| CONTROLLO VERTICALITA’ | | | | | | | | | | |
| **FILA** | **Long** | **Front** | **Long** | **Front** | **Long** | **Front** | **Long** | **Front** | **Long** | **Front** |
|  | **Posizione 1** | | **Posizione 3** | | **Posizione 5** | | **Posizione 7** | | **Posizione 9** | |
| Fila\_1 | 0 . | 0 . | 15 . | 3 . | 33 . | 15 . | 42 . | 12 . | 15 . | 3 . |
|  | **Posizione 11** | |  | |  | |  | |  | |
| Fila\_1 | 16 . | 44 . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Posizione 1** | | **Posizione 4** | | **Posizione 7** | | **Posizione 11** | |  | |
| Fila\_4 | 17 . | 5 . | 16 . | 67 . | 19 . | 8 . | 7 . | 56 . |  |  |